ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

# Обґрунтування технічних та якісних характеристик, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення за предметом закупівлі згідно ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Ліфт пасажирський для медичних закладів з монтажем та пусконалагоджувальними роботами ДУ "Територіальне медичне об’єднання МВС України по Сумській області")

# 1. З метою забезпечення повноцінної роботи підприємства оголошена закупівля за процедурою відкриті торги по предмету закупівлі згідно з ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Ліфт пасажирський для медичних закладів з монтажем та пусконалагоджувальними роботами ДУ "Територіальне медичне об’єднання МВС України по Сумській області")

ідентифікатор закупівлі ID: UA-2021-07-02-007506-с

Очікуваний обсяг закупівлі на 2021р. становить:

- очікуваний обсяг закупівлі становить 1500000,00 грн. у т.ч. ПДВ

Здійснення закупівлі даного виду товару за своїми якісними та технічними характеристиками має  відповідати  вимогам та потребам замовника.

Інформація про технічні та якісні характеристики:

| Повне найменування Замовника | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області» |
| --- | --- |
| Місцезнаходження | 40030, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 23 |
| Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Ліфт пасажирський для медичних закладів з монтажем та пусконалагоджувальними роботами ДУ "Територіальне медичне об’єднання МВС України по Сумській області") |
| Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | Строк поставки товару до 31 серпня 2021року. Строк монтажу та пусконалагодження: до 30 вересня 2021 року. (Виконавець має право здійснити монтаж та пусконалагодження достроково). |

Ліфт пасажирський для медичних закладів з вантажопідйомністю 500 кг, а саме:

оздоблення – нержавіюча сталь, разом з послугами навантаження-транспортування-розвантаження, монтажу нового ліфта та відповідного супутнього обладнання (з урахуванням демонтажу існуючого обладнання), пусконалагодження.

Характеристики:

Призначення ліфта (пасажирський для медичних закладів)________________.

Країна виробник: (Україна, інша країна, крім Китаю) ____________________.

Швидкість: (не менше 0,5 м/с) ___________.

Висота підйому: (13,2 м) __________________.

Поверхи: 5 (п’ять)________________________.

Кількість зупинок: 5 (п’ять)____________________.

Тип лебідки (редукторна) ______________________.

Тип головного приводу (електричний) ____________________.

Тип кабіни (не прохідна) ________________________________.

Розміри будівельного дверного отвору (ширина*висота) (1200х2000) ___________.

Оздоблення купе кабіни: (пофарбований метал) ____________.

Обробка підлоги (Перфорований алюміній) _________________.

Розміщення шахти: всередині будівлі.

Глибина приямка (1300 мм)

Розмір шахти в плані (ширина*глибина) 1950х2700 мм

Конструкція дверей шахти (розпашні)

Вид приводу дверей кабіни (ручний).

Розташування машинного приміщення (зверху шахти).

Аксесуари кабіни (поручні).

Учасники мають право надавати інформацію і про інші характеристики товару на власний розсуд.

Дані шахти ліфта, приямку: згідно креслень (додаються до тендерної документації: файл «Техзавдання креслення»).

Товар повинен бути новим (у тому числі його комплектуючі деталі), що не підлягав раніше ремонту (модернізації, відновленню), в технічно справному стані.

В складі тендерної пропозиції учасники надають у довільній формі Гарантійний лист про поставку товару (згідно предмету даної закупівлі) та відповідного комплектуючого обладнання – що є новими, не підлягали раніше ремонту (модернізації, відновленню) та в технічно справному стані.

- Гарантія:

- на товар (ліфт) – не менше 60 місяців з моменту підписання сторонами відповідного договору Акту введення в експлуатацію (або іншого за формою документу відповідно до чинного законодавства України);

- на відповідне комплектуюче обладнання – відповідно до вимог чинного законодавства до такого обладнання.

Гарантія на монтажні роботи: не менше 36 місяців з дня введення в експлуатацію.

Поставка товару здійснюється на адресу Замовника: Україна, місто Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 23.